## survey
type | name | label::English | label::Kurdish | relevant | calculation | parameters | choice_filter | appearance | repeat_count | hint::English | constraint | constraint_message::English | required | required_message::English | default | read_only
dateTime | registration_date | Date & time at whhich | بەرواری تۆمارکردن |  | now() |  |  |  |  | Please make sure your device Date & Time is accurate | [5 empty] | yes
select_one maintenance_unit | maintenance_unit | Please select your maintenance unit name | تکایە ناوی هۆبەی چاککردنەوەکەت هەڵبژێرە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
calculate | unit_type |  |  |  | if( (${maintenance_unit} = 'Underground 1 (11kV)' or ${maintenance_unit} = 'Underground 2 (11kV)' or ${maintenance_unit} = 'Underground (132kV/33kV)'), 'Underground', if( (${maintenance_unit} = 'Substation (132kV)'), 'Substation 132', if( (${maintenance_unit} = 'Substation (33kV)'), 'Substation 33', 'Distribution' ) ) )
select_one team_number | team_number | Please select the assigned maintenance team number | تکایە ژمارەی تیمی چاککردنەوە هەڵبژێرە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
text | Skala_member | Please write the name of the skala member filling this form (Optional) | تکایە ناوی ئەندامی سکالە بنووسە کە ئەم فۆرمە پڕدەکاتەوە (ئارەزوومەندانەیە)
text | head_name | Please write the name of the maintenance team head | تکایە ناوی سەرۆکی تیمی چاکسازی بنووسە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
text | driver_name | Please write the name of driver (Optional) | تکایە ناوی درایڤەر بنووسە (ئارەزوومەندانەیە)
select_one work_order_type | work_order_type | Please specify the reason of your investigation | تکایە هۆکاری لێکۆڵینەوەکەت دیاری بکە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
select_one reporting_entity | reporting_entity | Please specify who raised the request for investigation | تکایە دیاری بکە کێ داواکاری لێکۆڵینەوەی بەرزکردۆتەوە | (${work_order_type} ='Respond to a reported outage') or (${work_order_type} ='Investigate a reported incident or abnormality') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one asset | asset | Select the investigated asset | دیاریکردنی سەرمایەی لێکۆڵینەوەکراو | (${work_order_type} !='Inspection for new customer connection or to expand existing one') |  |  | unit_type_calculated = ${unit_type} | [5 empty] | yes | Please enter a response.
select_one substation | substation | Specify the name of the investigated substation (or the substation connected to the investigated equipment) | ناوی وێستگەی لاوەکی لێکۆڵینەوەکراو دیاری بکە (یان ئەو وێستگەیەی کە بە ئامێرە لێکۆڵینەوەکراوەتەوە بەستراوە) | (${asset} ='Substation (132kV)') or (${asset} ='Substation (33kV)') or (${asset} ='High voltage transformer (132kV)') or (${asset} ='Medium voltage transformer (33kV)') or (${asset} ='Underground feeder (33kV)') or (${asset} ='Underground feeder (11kV)') or (${asset} ='Overhead feeder (33kV)') or (${asset} ='Overhead feeder (11kV)') or (${asset} ='Overhead line (0.4kV)') or (${asset} ='Low voltage transformer (11kV)') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | substation_other | If other, please specify the relevant substation | ئەگەر ئەوانی تر، تکایە وێستگەی لاوەکی پەیوەندیدار دیاری بکە | (${substation}='Other') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one feeder | feeder | Specify the number of the investigated feeder (or the feeder connected to the investigated equipment) | ژمارەی فیدەری لێکۆڵینەوەکراو دیاری بکە (یان فیدەری بەستراو بە ئامێرە لێکۆڵینەوەکە) | (${asset} ='Underground feeder (33kV)') or (${asset} ='Underground feeder (11kV)') or (${asset} ='Overhead feeder (33kV)') or (${asset} ='Overhead feeder (11kV)') or (${asset} ='Overhead line (0.4kV)') or (${asset} ='Low voltage transformer (11kV)') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | feeder_other | If other, please specify the relevant feeder | ئەگەر ئەوانی تر، تکایە فیدەری پەیوەندیدار دیاری بکە | (${feeder}='Other') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | CT | Input the CT ID | ژمارەی CT بنووسە | (${asset} ='Low voltage transformer (11kV)') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | meter | Input the meter ID | ژمارەی پێوەرەکە بنووسە | (${asset} ='Mechanical meter') or (${asset} ='Smart meter') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | customer_name | Specify the customer name | ناوی بەژداربووەکە بنووسە | (${asset} ='Mechanical meter') or (${asset} ='Smart meter') or (${asset} ='Customer connection') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | customer_location | Specify the customer address | ناونیشانی بەژداربووەکە بنووسە | (${asset} ='Mechanical meter') or (${asset} ='Smart meter') or (${asset} ='Customer connection') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one problem_found | problem_found | Did you identify or resolve any problem ? | ئایا هیچ کێشەیەکت دەستنیشان کردووە ؟ | (${work_order_type} !='Inspection for new customer connection or to expand existing one') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
begin_group | Outage |  |  | (${problem_found} ='Yes')
select_multiple component | component | Please specify all the affected component | تکایە هەموو پێکهاتە زیان پێگەیشتووەکان دیاری بکە | (${asset} !='Mechanical meter') and (${asset} !='Smart meter') |  |  | asset_selected = ${asset} | [5 empty] | yes | Please enter a response.
select_one problem | problem | Please specify the identified problem ? | کێشەی دەستنیشانکراو هەڵبژێرە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
text | problem_other | If other, please specify identified problem | ئەگەر شتی ترەە، تکایە کێشەی دەستنیشانکراو دیاری بکە | (${problem} ='Other') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one root_cause | root_cause | Please specify what could have been the root-cause of the identified problem ? | هۆکاری دەستنیشانکراو هەڵبژێرە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
text | root_cause_other | If other, please specify identified root-cause | ئەگەر شتی ترەە، تکایە هۆکاری دەستنیشانکراو بنووسە | (${root_cause} ='Other') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one equipment_restored | equipment_restored | Did you manage to fix the issue ? Is the equipment functioning properly now ? | ئایا توانیت کێشەکە چارەسەر بکەیت ؟ ئایا ئێستا ئامێرەکان بە باشی کاردەکەن ؟ | [9 empty] | yes | Please enter a response.
text | next_steps | If no, provide additional details on next steps, what must be done to fix the issue and if any equipment is required must be ordered | ئەگەر وەڵامەکە نەخێرە، وردەکاری زیاتر لەسەر هەنگاوەکانی داهاتوو بنووسە، دەبێت چی بکرێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و، و چ ئامێرێکی پویست دەبێت داوا بکرێت | (${equipment_restored} ='No') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one action | action | Select the action taken to address the issue | ئەو کارە هەڵبژێرە کە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە ئەنجامدراوە | (${equipment_restored} ='Yes') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | action_other | If other, please specify action taken to address the issue | ئەگەر شتی ترە، تکایە ئەو ڕێوشوێنانە بنووسە کە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە گیراوەتەبەر | (${action} ='Other') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
text | equipment_requirement | If you replaced a component please specify which equipment it was | ئەگەر پێکهاتەی ئامێرێکت گۆڕیوە تکایە بنوسە کە کام هی کام ئامێر بووە | (${action} ='Replaced_component') | [8 empty] | yes | Please enter a response.
select_one recurrence | recurrence | How likely do you think this problem will re-occur for that same equipment ? | ئایا پێتوایە ئەم کێشەیە دووبارە دەبێتەوە لە داهاتوودا بۆ هەمان ئامێر؟ | [9 empty] | yes | Please enter a response.
select_one maintenance_duration | maintenance_duration | Please specify the time it took to investigate and address the issue | تکایە ئەو کاتە بنووسە کە پێویست بوو بۆ لێکۆڵینەوە لە کێشەکە و چارەسەرکردنی | [9 empty] | yes | Please enter a response.
image | problem_picture | Please take a picture of the issue if possible | تکایە ئەگەر دەکرێ وێنەی کێشەکە دابنێن
geopoint | location | Please enter the coordinates of the located problem | شوێنی جوگرافی کێشەکە تێبنووسە | [9 empty] | yes | Please enter a response.
end_group | Outage

## choices
list_name | name | label::English | label::Kurdish | unit_type_calculated | asset_selected
maintenance_unit | Ankawa | Ankawa | عەنکاوە
maintenance_unit | Bahrka | Bahrka | بەحرکە
maintenance_unit | Bazar | Bazar | بازاڕ
maintenance_unit | Brayati | Brayati | برایەتی
maintenance_unit | Dibaga | Dibaga | دیبەگە
maintenance_unit | Gwer | Gwer | گوێڕ
maintenance_unit | Kani | Kani | کانی
maintenance_unit | Makhmur | Makhmur | مەخموور
maintenance_unit | Nawroz | Nawroz | نەوۆز
maintenance_unit | Rasty | Rasty | ڕاستی
maintenance_unit | Shamamk | Shamamk | شەمامک
maintenance_unit | Unit 3 | Unit 3 | هۆبەی ٣
maintenance_unit | Unit 5 | Unit 5 | هۆبەی ٥
maintenance_unit | Underground 1 (11kV) | Underground 1 | قەبڵوات 1
maintenance_unit | Underground 2 (11kV) | Underground 2 | قەبڵوات 2
maintenance_unit | Underground (132kV/33kV) | Underground Transmission | گواستنەوەی قەبڵوات
maintenance_unit | Substation (132kV) | Substation (132kV) | وێستگەی لاوەکی (132kV)
maintenance_unit | Substation (33kV) | Substation (33kV) | وێستگەی لاوەکی (33kV)
team_number | 1 | 1 | 1
team_number | 2 | 2 | 2
team_number | 3 | 3 | 3
team_number | 4 | 4 | 4
team_number | 5 | 5 | 5
team_number | 6 | 6 | 6
team_number | 7 | 7 | 7
team_number | 8 | 8 | 8
team_number | 9 | 9 | 9
team_number | 10 | 10 | 10
team_number | 11 | 11 | 11
work_order_type | Respond to a reported outage | Respond to a reported outage | وەڵامدانەوەی پچڕانی کارەبا
work_order_type | Investigate a reported incident or abnormality | Investigate a reported incident or abnormality | لێکۆڵینەوە لە ڕووداوێکی ڕاپۆرتکراو یان نائاسایی
work_order_type | Planned maintenance or routine asset condition check | Planned maintenance or routine asset condition check | چاودێری پلان بۆ دانراو یان پشکنینی دۆخی ڕۆتینی
work_order_type | Inspection for new customer connection or to expand existing one | Inspection for new customer connection or to expand existing one | پشکنین بۆ پەیوەندی کردنی کڕیارە نوێکان یان فراوانکردنی ئەوانەی بەردەستن.
reporting_entity | Substation | Substation | وێستگەی لاوەکی
reporting_entity | Control Centre | Control centre | سەنتەری کۆنترۆڵ
reporting_entity | Customer or individual | Customer or individual | کڕیارێک یان تاکێک
reporting_entity | Other maintenance unit | Other maintenance unit | یەکە کانی تر
asset | Substation (132kV) | Substation equipment (132kV) | کەلوپەلی وێستگەی لاوەکی (132kV) | Substation 132
asset | Substation (33kV) | Substation equipment (33kV) | کەلوپەلی وێستگەی لاوەکی (33kV) | Substation 33
asset | High voltage transformer (132kV) | High voltage transformer (132kV) | ترانسفۆرمەری ڤۆڵتیی بەرز (132kV) | Substation 132
asset | Medium voltage transformer (33kV) | Medium voltage transformer (33kV) | ترانسفۆرمەری ڤۆڵتیی مامناوەند (33kV) | Substation 33
asset | Underground feeder (33kV) | Underground feeder (33kV) | فیدەری ژێر زەوی (33kV) | Underground
asset | Underground feeder (11kV) | Underground feeder (11kV) | فیدەری ژێرزەمینی (11kV) | Underground
asset | Overhead feeder (33kV) | Overhead feeder (33kV) | هێڵی (33kV) | Distribution
asset | Overhead feeder (11kV) | Overhead feeder (11kV) | هێڵی (11kV) | Distribution
asset | Low voltage transformer (11kV) | Low voltage transformer (11kV) | گۆڕەری ڤۆڵتیە نزم (11kV) | Distribution
asset | Overhead line (0.4kV) | Overhead line (0.4kV) | هێڵی (0.4kV) | Distribution
asset | Customer connection | Customer connection | پەیوەندی بەژداربوو | Distribution
asset | Mechanical meter | Mechanical meter | پێوەری میکانیکی | Distribution
asset | Smart meter | Smart meter | پێوەری زیرەک | Distribution
substation | Ankawa | Ankawa /عەنکاوە | Ankawa /عەنکاوە
substation | Azadi | Azadi/ئازادی | Azadi/ئازادی
substation | Badawa | Badawa/بەدەوا | Badawa/بەدەوا
substation | Baghamra | Baghamra /باغمرا | Baghamra /باغمرا
substation | Bahar | Bahar/بەهار | Bahar/بەهار
substation | Bahrka | Bahrka /بەحرکە | Bahrka /بەحرکە
substation | Bakoor | Bakoor/باکوور | Bakoor/باکوور
substation | Baranati | Baranati /بەراناتی | Baranati /بەراناتی
substation | Bashoor | Bashoor/باشوور | Bashoor/باشوور
substation | Bestana | Bestana/بێستانا | Bestana/بێستانا
substation | Chalook | Chalook /چاولۆک | Chalook /چاولۆک
substation | Daratoo | Daratoo/دەراتوو | Daratoo/دەراتوو
substation | Dashti Hawler | Dashti Hawler/دەشتی هەولێر | Dashti Hawler/دەشتی هەولێر
substation | Dibaga | Dibaga /دیبەگە | Dibaga /دیبەگە
substation | Eskan | Eskan/ئیسکان | Eskan/ئیسکان
substation | Glkand | Glkand/گلکەند | Glkand/گلکەند
substation | Grdachal | Grdachal/گردچەل | Grdachal/گردچەل
substation | Grdjutyar | Grdjutyar/گردجوتیار | Grdjutyar/گردجوتیار
substation | Grdmala | Grdmala/گردمالا | Grdmala/گردمالا
substation | Hana City | Hana City/شاری هانا | Hana City/شاری هانا
substation | Hawleri Nwe | Hawleri Nwe/هاولێری نوێ | Hawleri Nwe/هاولێری نوێ
substation | Hiwa | Hiwa /هیوا | Hiwa /هیوا
substation | Ifraz | Ifraz/ئیفراز | Ifraz/ئیفراز
substation | Jazhnican | Jazhnican/جەژنیکان | Jazhnican/جەژنیکان
substation | Kandenawa | Kandenawa /کاندێناوا | Kandenawa /کاندێناوا
substation | Kani | Kani /کانی | Kani /کانی
substation | Karezan | Karezan/کارێزان | Karezan/کارێزان
substation | Kasnazan | Kasnazan /کەسنەزان | Kasnazan /کەسنەزان
substation | Kawrgosk | Kawrgosk/کاورگسک | Kawrgosk/کاورگسک
substation | Khabat | Khabat/خەبات | Khabat/خەبات
substation | Khanzad | Khanzad/خانزاد | Khanzad/خانزاد
substation | Kori | Kori/کۆری | Kori/کۆری
substation | Lajan | Lajan /لاجان | Lajan /لاجان
substation | Makhmur | Makhmur/مەخمور | Makhmur/مەخمور
substation | Mala | Mala /مالا | Mala /مالا
substation | Mass | Mass/بارستە | Mass/بارستە
substation | Monomenti Shahidan | Monomenti Shahidan/مۆنۆمێنتی شەهیدان | Monomenti Shahidan/مۆنۆمێنتی شەهیدان
substation | Nasij | Nasij/نەسیج | Nasij/نەسیج
substation | Nawroz | Nawroz/نەورۆز | Nawroz/نەورۆز
substation | Nishtiman | Nishtiman/نیشتیمان | Nishtiman/نیشتیمان
substation | Nusaran | Nusaran/نوساران | Nusaran/نوساران
substation | Park | Park/پارک | Park/پارک
substation | Pirdawd | Pirdawd /پیردەود | Pirdawd /پیردەود
substation | Pirzin | Pirzin/پیرزین | Pirzin/پیرزین
substation | Qalat | Qalat /قەڵات | Qalat /قەڵات
substation | Qarachukh | Qarachukh /قەرەچوخ | Qarachukh /قەرەچوخ
substation | Qaraj | Qaraj/قەرەج | Qaraj/قەرەج
substation | Qushtapa | Qushtapa/قوشتەپە | Qushtapa/قوشتەپە
substation | Rojawa | Rojawa/ڕۆجەوا | Rojawa/ڕۆجەوا
substation | Rojhalat | Rojhalat/ڕۆژهه لات | Rojhalat/ڕۆژهه لات
substation | Rzgari | Rzgari/ڕزگاری | Rzgari/ڕزگاری
substation | Safin | Safin /سەفین | Safin /سەفین
substation | Sarbasti | Sarbasti/سەربەستی | Sarbasti/سەربەستی
substation | Shadi | Shadi/شادی | Shadi/شادی
substation | Shamamk | Shamamk /شەمامک | Shamamk /شەمامک
substation | Shawes | Shawes/شاوز | Shawes/شاوز
substation | Shawes Nwe | Shawes Nwe/شاویس نوی | Shawes Nwe/شاویس نوی
substation | Shimali | Shimali/شیمالی | Shimali/شیمالی
substation | Shorsh | Shorsh/شۆڕش | Shorsh/شۆڕش
substation | Snaha | Snaha/سناهە | Snaha/سناهە
substation | Sorbash | Sorbash /سۆرباش | Sorbash /سۆرباش
substation | Tarjan | Tarjan /تەرجان | Tarjan /تەرجان
substation | Timar | Timar /تیمار | Timar /تیمار
substation | Turaq | Turaq/توراق | Turaq/توراق
substation | Zaitun | Zaitun/زەیتون | Zaitun/زەیتون
substation | Zanyari | Zanyari/زانیاری | Zanyari/زانیاری
substation | Other | Other/شتی تر | Other/شتی تر
feeder | 1 | 1 | 1
feeder | 2 | 2 | 2
feeder | 3 | 3 | 3
feeder | 4 | 4 | 4
feeder | 5 | 5 | 5
feeder | 6 | 6 | 6
feeder | 7 | 7 | 7
feeder | 8 | 8 | 8
feeder | 9 | 9 | 9
feeder | 10 | 10 | 10
feeder | 11 | 11 | 11
feeder | 12 | 12 | 12
feeder | 13 | 13 | 13
feeder | 14 | 14 | 14
feeder | 15 | 15 | 15
feeder | 16 | 16 | 16
feeder | 17 | 17 | 17
feeder | 18 | 18 | 18
feeder | 19 | 19 | 19
feeder | 20 | 20 | 20
feeder | 21 | 21 | 21
feeder | 22 | 22 | 22
feeder | 23 | 23 | 23
feeder | 24 | 24 | 24
feeder | 25 | 25 | 25
feeder | 26 | 26 | 26
feeder | 27 | 27 | 27
feeder | 28 | 28 | 28
feeder | 29 | 29 | 29
feeder | 30 | 30 | 30
feeder | 31 | 31 | 31
feeder | 32 | 32 | 32
feeder | 33 | 33 | 33
feeder | 34 | 34 | 34
feeder | 35 | 35 | 35
feeder | 36 | 36 | 36
feeder | 37 | 37 | 37
feeder | 38 | 38 | 38
feeder | 39 | 39 | 39
feeder | 40 | 40 | 40
feeder | Other | Other | شتی تر
problem_found | Yes | Yes/بەڵێ | بەڵێ
problem_found | No | No/نەخێر | نەخێر
component | Circuit_Breakers_-_Substation_(132kV) | Circuit Breakers | بڕەری بازنەی کارەبایی |  | Substation (132kV)
component | Isolators_/_Disconnect_Switches_-_Substation_(132kV) | Isolators / Disconnect Switches | سویچی جیاکەرەوە |  | Substation (132kV)
component | Busbars_and_Busbar_Supports_-_Substation_(132kV) | Busbars and Busbar Supports | بەسبار |  | Substation (132kV)
component | Protective_Relays_and_Control_Panels_-_Substation_(132kV) | Protective Relays and Control Panels | پەڕەی گواستنەوە و کۆنترۆڵ |  | Substation (132kV)
component | Interconnecting_Jumpers_-_Substation_(132kV) | Interconnecting Jumpers | چاكردني جمپه ر |  | Substation (132kV)
component | Lighting_or_surge_arresters_-_Substation_(132kV) | Lighting or surge arresters | ئامێرەکانی پاراستن و دەستگیرکەرەکان (بۆ نمونە SPD، TVSS) |  | Substation (132kV)
component | Station_DC_Supply_&_Batteries_-_Substation_(132kV) | Station DC Supply & Batteries | وێستگەی دابینکردنی DC & پاتری |  | Substation (132kV)
component | Control_&_monitoring_system_(e.g._smart_meter,_SCADA)_-_Substation_(132kV) | Control & monitoring system (e.g. smart meter, SCADA) | سیستەمەکانی کۆنتڕۆڵ و چاودێریکردن (بۆ نمونە پێوانەی زیرەک، SCADA) |  | Substation (132kV)
component | Substation_structure_(e.g._basement)_-_Substation_(132kV) | Substation structure (e.g. basement) | پێکهاتەی وێستگەی لاوەکی (بۆ نموونە ژێر زەوی) |  | Substation (132kV)
component | Other_-_Substation_(132kV) | Other | هی تر |  | Substation (132kV)
component | Circuit_Breakers_-_Substation_(33kV) | Circuit Breakers | بڕەری بازنەی کارەبایی |  | Substation (33kV)
component | Isolators_/_Disconnect_Switches_-_Substation_(33kV) | Isolators / Disconnect Switches | سویچی جیاکەرەوە |  | Substation (33kV)
component | Busbars_and_Busbar_Supports_-_Substation_(33kV) | Busbars and Busbar Supports | بەسبار |  | Substation (33kV)
component | Protective_Relays_and_Control_Panels_-_Substation_(33kV) | Protective Relays and Control Panels | پەڕەی گواستنەوە و کۆنترۆڵ |  | Substation (33kV)
component | Interconnecting_Jumpers_-_Substation_(33kV) | Interconnecting Jumpers | چاكردني جمپه ر |  | Substation (33kV)
component | Lighting_or_surge_arresters_-_Substation_(33kV) | Lighting or surge arresters | ئامێرەکانی پاراستن و دەستگیرکەرەکان (بۆ نمونە SPD، TVSS) |  | Substation (33kV)
component | Station_DC_Supply_&_Batteries_-_Substation_(33kV) | Station DC Supply & Batteries | وێستگەی دابینکردنی DC & پاتری |  | Substation (33kV)
component | Control_&_monitoring_system_(e.g._smart_meter,_SCADA)_-_Substation_(33kV) | Control & monitoring system (e.g. smart meter, SCADA) | سیستەمەکانی کۆنتڕۆڵ و چاودێریکردن (بۆ نمونە پێوانەی زیرەک، SCADA) |  | Substation (33kV)
component | Substation_structure_(e.g._basement)_-_Substation_(33kV) | Substation structure (e.g. basement) | پێکهاتەی وێستگەی لاوەکی (بۆ نموونە ژێر زەوی) |  | Substation (33kV)
component | Other_-_Substation_(33kV) | Other | هی تر |  | Substation (33kV)
component | Core_and_windings_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Core and windings | ناوک و پێچەکان |  | High voltage transformer (132kV)
component | Main_tank_body_and_gaskets_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Main tank body and gaskets | جەستەی تانکی سەرەکی و گسکێت |  | High voltage transformer (132kV)
component | Oil_preservation_system_and_filter_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Oil preservation system and filter | سیستەمی پاراستنی ڕۆن و فلتەر |  | High voltage transformer (132kV)
component | Bushings_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Bushings | بوشینگ |  | High voltage transformer (132kV)
component | Tap_changer_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Tap changer | نەرم لێدان لە گۆڕەر |  | High voltage transformer (132kV)
component | Cooling_system_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Cooling system | سیستەمی ساردکەرەوە |  | High voltage transformer (132kV)
component | Breather_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Breather | هەناسە دان |  | High voltage transformer (132kV)
component | Protection/Monitoring_Device_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Protection/Monitoring Device | ئامێری پاراستن/چاودێریکردن |  | High voltage transformer (132kV)
component | Other_-_High_voltage_transformer_(132kV) | Other | هی تر |  | High voltage transformer (132kV)
component | Core_and_windings_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Core and windings | ناوک و پێچەکان |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Main_tank_body_and_gaskets_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Main tank body and gaskets | جەستەی تانکی سەرەکی و گسکێت |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Oil_preservation_system_and_filter_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Oil preservation system and filter | سیستەمی پاراستنی ڕۆن و فلتەر |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Bushings_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Bushings | بوشینگ |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Tap_changer_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Tap changer | نەرم لێدان لە گۆڕەر |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Cooling_system_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Cooling system | سیستەمی ساردکەرەوە |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Breather_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Breather | هەناسە دان |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Protection/Monitoring_Device_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Protection/Monitoring Device | ئامێری پاراستن/چاودێریکردن |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Other_-_Medium_voltage_transformer_(33kV) | Other | هی تر |  | Medium voltage transformer (33kV)
component | Cable_core_/_Conductor_-_Underground_feeder_(33kV) | Cable core / Conductor | کێبڵ/ناوکی پەیوەندیکار |  | Underground feeder (33kV)
component | Cable_insulation_layer_-_Underground_feeder_(33kV) | Cable insulation layer | چینی جیاکەرەوەی کێبڵ |  | Underground feeder (33kV)
component | Metallic_Sheath_/_Screen_-_Underground_feeder_(33kV) | Metallic Sheath / Screen | بەرگ/شاشەی کانزایی |  | Underground feeder (33kV)
component | Outer_Sheath_-_Underground_feeder_(33kV) | Outer Sheath | بەرگی دەرەکی |  | Underground feeder (33kV)
component | Joints_&_Terminations_-_Underground_feeder_(33kV) | Joints & Terminations | جومگەکان و کۆتاییەکان |  | Underground feeder (33kV)
component | Cable_Ducts_/_Trays_-_Underground_feeder_(33kV) | Cable Ducts / Trays | سیستەمی بۆری کێبڵ |  | Underground feeder (33kV)
component | Earthing_&_Bonding_Components_-_Underground_feeder_(33kV) | Earthing & Bonding Components | سیستەمی زەمینی |  | Underground feeder (33kV)
component | Other_-_Underground_feeder_(33kV) | Other | هی تر |  | Underground feeder (33kV)
component | Cable_core_/_Conductor_-_Underground_feeder_(11kV) | Cable core / Conductor | کێبڵ/ناوکی پەیوەندیکار |  | Underground feeder (11kV)
component | Cable_insulation_layer_-_Underground_feeder_(11kV) | Cable insulation layer | چینی جیاکەرەوەی کێبڵ |  | Underground feeder (11kV)
component | Metallic_Sheath_/_Screen_-_Underground_feeder_(11kV) | Metallic Sheath / Screen | بەرگ/شاشەی کانزایی |  | Underground feeder (11kV)
component | Outer_Sheath_-_Underground_feeder_(11kV) | Outer Sheath | بەرگی دەرەکی |  | Underground feeder (11kV)
component | Joints_&_Terminations_-_Underground_feeder_(11kV) | Joints & Terminations | جومگەکان و کۆتاییەکان |  | Underground feeder (11kV)
component | Cable_Ducts_/_Trays_-_Underground_feeder_(11kV) | Cable Ducts / Trays | سیستەمی بۆری کێبڵ |  | Underground feeder (11kV)
component | Earthing_&_Bonding_Components_-_Underground_feeder_(11kV) | Earthing & Bonding Components | سیستەمی زەمینی |  | Underground feeder (11kV)
component | Other_-_Underground_feeder_(11kV) | Other | هی تر |  | Underground feeder (11kV)
component | Conductor_(Cable)_-_Overhead_feeder_(33kV) | Conductor (Cable) | کێبڵ |  | Overhead feeder (33kV)
component | Conductor_(Jumper)_-_Overhead_feeder_(33kV) | Conductor (Jumper) | چاكردني جمپه ر |  | Overhead feeder (33kV)
component | Clamps,_Spacers_or_dampers_-_Overhead_feeder_(33kV) | Clamps, Spacers or dampers | پەیوەندیەکان و کپکەرەکان |  | Overhead feeder (33kV)
component | Insulators_-_Overhead_feeder_(33kV) | Insulators | جیاکەرەوە |  | Overhead feeder (33kV)
component | Pole_or_tower_structure_-_Overhead_feeder_(33kV) | Pole or tower structure | پێکهاتەی تاوەر |  | Overhead feeder (33kV)
component | Pole-mounted_switches_-_Overhead_feeder_(33kV) | Pole-mounted switches | سویچ |  | Overhead feeder (33kV)
component | Lighting_protection_-_Overhead_feeder_(33kV) | Lighting protection | ئامێرەکانی پاراستن و دەستگیرکەرەکان (بۆ نمونە SPD، TVSS) |  | Overhead feeder (33kV)
component | Fuse_holders_or_link_fuse_-_Overhead_feeder_(33kV) | Fuse holders or link fuse | لینکفیوز |  | Overhead feeder (33kV)
component | Other_-_Overhead_feeder_(33kV) | Other | هی تر |  | Overhead feeder (33kV)
component | Conductor_(Cable)_-_Overhead_feeder_(11kV) | Conductor (Cable) | کێبڵ |  | Overhead feeder (11kV)
component | Conductor_(Jumper)_-_Overhead_feeder_(11kV) | Conductor (Jumper) | چاكردني جمپه ر |  | Overhead feeder (11kV)
component | Clamps,_Spacers_or_dampers_-_Overhead_feeder_(11kV) | Clamps, Spacers or dampers | پەیوەندیەکان و کپکەرەکان |  | Overhead feeder (11kV)
component | Insulators_-_Overhead_feeder_(11kV) | Insulators | جیاکەرەوە |  | Overhead feeder (11kV)
component | Pole_or_tower_structure_-_Overhead_feeder_(11kV) | Pole or tower structure | پێکهاتەی تاوەر |  | Overhead feeder (11kV)
component | Pole-mounted_switches_-_Overhead_feeder_(11kV) | Pole-mounted switches | سویچ |  | Overhead feeder (11kV)
component | Lighting_protection_-_Overhead_feeder_(11kV) | Lighting protection | ئامێرەکانی پاراستن و دەستگیرکەرەکان (بۆ نمونە SPD، TVSS) |  | Overhead feeder (11kV)
component | Fuse_holders_or_link_fuse_-_Overhead_feeder_(11kV) | Fuse holders or link fuse | لینکفیوز |  | Overhead feeder (11kV)
component | Other_-_Overhead_feeder_(11kV) | Other | هی تر |  | Overhead feeder (11kV)
component | Core_and_windings_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Core and windings | ناوک و پێچەکان |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Main_tank_body_and_gaskets_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Main tank body and gaskets | جەستەی تانکی سەرەکی و گسکێت |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Oil_preservation_system_and_filter_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Oil preservation system and filter | سیستەمی پاراستنی ڕۆن و فلتەر |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Bushings_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Bushings | بوشینگ |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Tap_changer_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Tap changer | نەرم لێدان لە گۆڕەر |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Cooling_system_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Cooling system | سیستەمی ساردکەرەوە |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Breather_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Breather | هەناسە دان |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Protection_Devices_(circuit_breaker_or_fuses)_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Protection Devices (circuit breaker or fuses) | ئامێرەکانی پاراستن (بڕەری کارەبایی یان فیوزەکان) |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Mounting_structure_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Mounting structure | پێکهاتە |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Other_-_Low_voltage_transformer_(11kV) | Other | هی تر |  | Low voltage transformer (11kV)
component | Conductor_(Cable)_-_Overhead_line_(0.4kV) | Conductor (Cable) | کێبڵ |  | Overhead line (0.4kV)
component | Conductor_(Jumper)_-_Overhead_line_(0.4kV) | Conductor (Jumper) | چاكردني جمپه ر |  | Overhead line (0.4kV)
component | Pole_or_tower_structure_-_Overhead_line_(0.4kV) | Pole or tower structure | پەیوەندیەکان و کپکەرەکان |  | Overhead line (0.4kV)
component | Protection_&_switching_-_Overhead_line_(0.4kV) | Protection & switching | ئامێرەکان و سویچەکانی پاراستن |  | Overhead line (0.4kV)
component | Earthing_&_grounding_component_-_Overhead_line_(0.4kV) | Earthing & grounding component | کەلوپەلی زەمینی |  | Overhead line (0.4kV)
component | Service_distribution_box_-_Overhead_line_(0.4kV) | Service distribution box | سندوقی دابەشکردنی خزمەتگوزاری کارەبایی |  | Overhead line (0.4kV)
component | Fuse_holders_or_link_fuse_-_Overhead_line_(0.4kV) | Fuse holders or link fuse | لینکفیوز |  | Overhead line (0.4kV)
component | Other_-_Overhead_line_(0.4kV) | Other | هی تر |  | Overhead line (0.4kV)
component | Service_cable_-_Customer_connection | Service cable | کێبڵی خزمەتگوزاری |  | Customer connection
component | Fuse_holder_and_link_fuse_-_Customer_connection | Fuse holder and link fuse | لینکفیوز |  | Customer connection
component | Distribution_board_-_Customer_connection | Distribution board | بۆردی دابەشکردن |  | Customer connection
component | Other_-_Customer_connection | Other | هی تر |  | Customer connection
problem | Loose or corroded connection | Loose or corroded connection | گرێدانی شل یان داخوراو
problem | Overheated or Burnt Component | Overheated or Burnt Component | پێکهاتە سوتاوە یان زۆر گەرم بووە
problem | Mechanicl damage (cracks, breakage, degradation) | Mechanical damage (cracks, breakage, degradation) | زیانی میکانیکی (درز، شکاندن، تێکچوون)
problem | Contamination (e.g. dust, water, vegation) | Contamination (e.g. dust, water, vegetation) | پیسبوون (بۆ نمونە تۆز، ئاو، سەوزایی)
problem | Oil leaks | Oil leaks | دزەکردنی نەوت
problem | Blown fuses or faulty protection | Blown fuses or faulty protection | فیوزەکە سوتاوە یان پاراستنەکە کەموکورتی هەیە
problem | Other | Other | هی تر
root_cause | Aging, wear & tear | Aging, wear & tear | پیربوون، لەبەرکردن، و دڕاندن.
root_cause | Weather (i.e. storm, wind, rain) | Weather (i.e. storm, wind, rain) | کەش و هەوا (بۆ نمونە با، با، باران)
root_cause | Vegetation (i.e. tree, branch, other vegetation) | Vegetation (i.e. tree, branch, other vegetation) | سەوزایی (بۆ نمونە درەختەکان، لقەکان، ڕووەکەکانی تر)
root_cause | Animal (i.e. Bird, rat, snake, other animal) | Animal (i.e. Bird, rat, snake, other animal) | ئاژەڵان (بۆ نمونە باڵندەکان، جرجەکان، مارەکان، ئاژەڵەکانی تر)
root_cause | Overload or electrical stress | Overload or electrical stress | ئۆفه رلۆد
root_cause | Human Interference (i.e. accident, sabotage) | Human Interference (i.e. accident, sabotage) | دەستێوەردانی مرۆڤ (بۆ نمونە ڕووداوەکان، تێکدان)
root_cause | Manufacturing defect | Manufacturing defect | کێشەکانی دابینکەر
root_cause | Poor maintenance or improper installation | Poor maintenance or improper installation | ڕاستکردنەوەی لاواز یان هەڵە دامەزراندن.
root_cause | I am unable to say | I am unable to say | ناتوانم بڵێم
root_cause | Other | Other | هی تر
action | Replaced damaged component | Replaced damaged component | ئامێرە زیان پێگەیشتووەکان گۆڕاون.
action | Sealed, airproof / waterproof | Sealed or waterproof | مۆرکراو یان دژە ئاو
action | Retrieved to maintenance unit for repair | Retrieved to maintenance unit for repair | که لوپه له کان گه ڕاندرایه وه بۆ یه که که و دواتر جێگۆڕکێ ده کرێن
action | Tightened and adjusted connections | Tightened and adjusted connections | گرێدان و کێبڵەکان توند کراون.
action | Cleaned and removed contamination and debris | Cleaned and removed contamination and debris | تۆز و پیسبوونی ژینگەی خاوێن کردەوە
action | Repaired on-site (by-passed circuit configuration, patched, re-insulated, reconnected) | Repaired on-site (by-passed circuit configuration, patched, re-insulated, reconnected) | چاککردنەوەکان لە شوێنی خۆیان (لابردن، پینەکردن، دووبارە کۆکردنەوە، دووبارە لکاندنەوە)
action | Applied additional protection (wildlife guards, dampers, coating) | Applied additional protection (wildlife guards, dampers, coating) | پاراستنی زیادە دامەزراند (پاسەوانی ئاژەڵی کێوی، سەرکوتکەر، داپۆشەر).
action | Only conducted inspection and the problem got resolved on its own | Only conducted inspection but didn't resolve the problem | پێویست بە دەستێوەردانی دەستی ناکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە.
action | Other | Other | هی تر
maintenance_duration | Less than 1 hour | Less than 1 hour | کەمتر لە 1 کاتژمێر
maintenance_duration | 1 to 2 hours | 1 to 2 hours | ١ بۆ ٢ کاتژمێر
maintenance_duration | 2 to 4 hours | 2 to 4 hours | ٢ بۆ ٤ کاتژمێر
maintenance_duration | 4 to 8 hours | 4 to 8 hours | ٤ بۆ ٨ کاتژمێر
maintenance_duration | More than 8 hours | More than 8 hours | زیاتر لە ٨ کاتژمێر
equipment_restored | Yes | Yes/بەڵێ | بەڵێ
equipment_restored | No | No/نەخێر | نەخێر
recurrence | Very likely | Very likely | ئەگەری زۆرە
recurrence | Likely | Likely | ئەگەری هەیە
recurrence | Possible | Possible | گونجاو
recurrence | Unlikely | Unlikely | دوور نییە
recurrence | Very unlikely | Very unlikely | زۆر دوورە

## settings
form_title | form_id | default_language
Fault Diagnosis Report | fault_diagnosis_report_4 | English